## Sheet1
设备清单
序号 | 仪器名称 | 品牌 | 型号规格 | 出厂编号 | 数量 | 备注
1 | 氟化物测定仪 | FL700 | 265948 | / | 1
2 | 氟化物测定仪 |  | 266084 | / | 1
3 | ICP-MS | Perkin Elmer | 350X | 85xN6103102 | 1
4 | 折光仪 | 上海仪电 | WYA-2S | 030003N24021010 | 1
5 | 电动吸液器 | sartorius | 10-300ul | 42688688 | 1
6 | 高锰酸盐指数测定仪 | 星锐智能 | Autochem6100 | / | 1
7 | 旋光仪 | 上海仪电 | WZZ-3 | 010004N24051011 | 1
8 | 分散度测定仪 | 青岛精诚 | MD-1 | 24026 | 1
9 | 液相色谱质谱仪 | 安捷伦 | 1290-6470 | SG1804G107 | 1
10 | 气瓶减压器 | / | / | / | 9
11 | 连续流动分析仪 | SAN++ | 193133 |  | 1
12 | 乙炔气体报警器 | GT-CX200 | CT23118714 |  | 1
13 | 便携式ORP计 | SX712 |  |  | 1
14 | 便携式水质色度仪 |  | 652000N0019110012 |  | 1
15 | 全自动碘分析仪 | Autochem 3100 | XR2120012 |  | 1
16 | 低本底a、β测量仪 | FYFS-400X | 0204010824062801 |  | 1
17 | 声阻抗仪（中耳分析仪） | 尔听美（Natus） | MADSEN Zodiac 1096 SA Clinical | 3061457 | 1
18 | 纯音测听仪（听力计） | 尔听美（Natus） | 1081 | 3046611 | 1
19 | 耳声发射仪 | 尔听美（Natus） | MADSENZodicCalibrationCertificate | 3062809 | 1
20 | 眼底镜（检眼镜） | 苏州六六 | YZ6E | 310148052305 | 1
21 | 听觉诱发电位仪 | 尔听美（Natus） | Biologic NavPRO ONE | 350480 | 1
22 | 裂隙灯 | 上海医用光学仪器厂 | SL-15 | / | 1
23 | 肺功能仪 | 优呼吸 | PF810 | 251110002AD | 1
24 | 裂隙灯显微镜 | YZ5S | 23501C411402 |  | 1
25 | 安全阀 | 致微 |  |  | 1
26 | 样品柜（HIV-017） | 海尔 | HYC-940 |  | 1
27 | 立式灭菌器（安全阀） | A28X-16T | 6221028170 |  | 1
28 | 立式灭菌器（安全阀） | A28X-16T | 6221028167 |  | 1
29 | 立式灭菌器（安全阀） | YA28X6T/10 | A200208-271 |  | 1
30 | 笔式温度计 | / | / | W-41 | 1
31 | 高原空盒气压表 | DYM<sub>3-1</sub>型 | 02278 | W-53 | 1
32 | 轻便倾斜压力计 | QY-200 | 140706 | W-33 | 1
33 | 微电脑激光粉尘仪 | LD-5C(B) | 7H12458 |  | 1
34 | co分析仪 | GXH-3051A | 0810430# | W-6 | 1
35 | 甲醛检测仪 | HTV | F10396 |  | 1
36 | 甲醛检测仪 | HTV | F10395 |  | 1
37 | 臭氧检测仪 | SKY2000-O3 | 14063216 |  | 1
38 | 臭氧检测仪 |  |  |  | 1
39 | 双通道大气采样器 | QC-2B | 1404 |  | 1
40 | 双通道大气采样器 | QC-2B | 1401 |  | 1
41 | 手持式激光测距仪 | 424D | / | W-42 | 1
42 | 手持式激光测距仪 | 424D | / | W-43 | 1
43 | 新风量 |  |  |  | 1
44 | 激光粉尘测试仪 | ME6101S型 | 6122122006 |  | 1
45 | 激光粉尘测试仪 |  |  |  | 1
46 | 双通道数显恒流采样器 | 北劳10型 | 4145 |  | 1
47 | 双通道数显恒流采样器 | 北劳10型 | 4146 |  | 1
48 | 4通道数显恒流采样器 | 北劳10型 | 3956 |  | 1
49 | 4通道数显恒流采样器 | 北劳10型 | 3957 |  | 1
50 | 电子皂膜流量计 | BL2000 | 4218 |  | 1
51 | 声级计 | HS5633B | 09019190(W-52) |  | 1
52 | 声校准器 | HS6020 | 18009535 |  | 1
53 | 声校准器 | AWA6021A | 1020700 |  | 1
54 | 六级撞击式空气微生物采样器 | JWL-6型 | 0713 | W-34 | 1
55 | 六级撞击式空气微生物采样器 | JWL-6型 | 0695 | W-35 | 1
56 | 不分光红外线分析仪 | GXH-3010H | 030142 |  | 1
57 | 风速仪 | 405-V1 | 39408209 |  | 1
58 | 便携式红外线气体分析器 | GXH-3010E1 | 060149 |  | 1
59 | 便携式尿素快速测定仪 | Q-CM01 | 1403310015 |  | 1
60 | 手持气象站 | MHZ-402 | 240055 |  | 1
61 | 环境空气红外气体分析仪 | GR-2015型 | 24011038 |  | 1
62 | 光照度计 | SPIC-300BW | M63142PCJ1431160 |  | 1
63 | 便携式分析测定仪 | T型 | T08C7013 |  | 1
64 | WBGT热指数仪 | QT34-3 | TEN070003 |  | 1
65 | WBGT热指数仪 | QT34-3 | TEN070004 |  | 1
66 | WBGT热指数仪 | QT-34 | TEJ020002 |  | 1
67 | 辐射热计 | MR-5 | MR-2507058 |  | 1
68 | 紫外辐射照度计 | LS125 | 125005468 |  | 1
69 | 便携式红外线分析器 | GXH-3011A1 | 13692 |  | 1
70 | 多功能声级计 | SOUNDPROSE/DL | BIN070002 |  | 1
71 | 环境x、γ剂量率仪 | AT1123 | 58386 |  | 1
72 | 测氡仪 | RAD7 | 5581 |  | 1
73 | 热释光精密退火炉 | V型 | SC-221006 |  | 1
74 | x射线机多功能质量检测仪 | Piranha MULTI(657) | CB2-21080127 |  | 1
75 | 铅尺 | PbR-18，300mm | QC-01 |  | 1
76 | 铅尺 | PbR-18，300mm | QC-02 |  | 1
77 | 空盒气压表 | DYM3型 | 13042518 | / | 1
78 | 空盒气压表 | DYM3型 | 13050207 | / | 1
79 | 便携式红外分析器 | GXH-3011A1 | 13681 |  | 1
80 | 便携式红外线气体分析器 | GXH-3010/3011BF | 080590 |  | 1
81 | 本安型声级计 | YSD136 | 916089 |  | 1
82 | 气体流量校准器 | Gilibrator 2 | 1407028 |  | 1
83 | 气体流量校准器 | Gilibrator 2 | 1407037 |  | 1
84 | 风速仪 | 9545-A | 9545A2403010 |  | 1
85 | 便携式x、γ剂量率仪 | 6150 AD 6/H | 153362(探测器：6150AD-b/H-152974) |  | 1
86 | 一体式αβ表面污染仪 | RJ39-2100 | RJ391000513 |  | 1
87 | 亮度计 | ST-86LA | P2107059 |  | 1
88 | 中子周围剂量当量率仪 | 190N-SI | 0000286820 |  | 1
89 | 气体采样器 | STi P5000 | ST2022090288 |  | 1
90 | 气体采样器 | STi P5000 | ST2022090214 |  | 1
91 | 气体采样器 | STi P5000 | ST2022090224 |  | 1
92 | 气体采样器 | STi P5000 | ST2022090226 |  | 1
93 | 气体采样器 | STi P5000 | ST2022090282 |  | 1
94 | 气体采样器 | STi P5000 | ST2022090202 |  | 1
95 | 气体采样器 | STi P5000 | ST2022090243 |  | 1
96 | 气体采样器 | STi P5000 | ST2022090217 |  | 1
97 | 气体采样器 | STi P5000 | ST2022090218 |  | 1
98 | 气体采样器 | STi P5000 | ST2022090221 |  | 1
99 | 气体采样器 | STi P5000 | ST2022090227 |  | 1
100 | 气体采样器 | STi P5000 | ST2022090219 |  | 1
101 | 气体采样器 | STi P5000 | ST2022090230 |  | 1
102 | 气体采样器 | STi P5000 | ST2022090178 |  | 1
103 | 气体采样器 | STi P5000 | ST2022090215 |  | 1
104 | 气体采样器 | STi P5000 | ST2022090228 |  | 1
105 | 直接测汞仪 | MAX-S | 24083979 |  | 1
合计 |  |  |  |  | 113